## resource_data
NIWA SolarView Calculations | [6 empty] | Average Solar irradience
44041 | [6 empty] | 89.5357
Average Peak Hours
Description | Custom location | [5 empty] | 2.1489
Latitude | -41.33 | [5 empty] | peak sun plot
Longitude | 174.71 | [5 empty] | 0 | 0
Panel Tilt | 35 | [5 empty] | 0 | 1000
Bearing | 0 | [5 empty] | 2.1489 | 1000
Ground Albedo | 0.1 | [5 empty] | 2.1489 | 0
Climate Zone | WN | Wellington
Years of Data | 18
Month | Day | Hour | Temperature | Rel. Hum. | Wind speed | Tilted Irr.
|  |  | ¡C | % | m/s | W/m2
6 | 19 | 0 | 11.5 | 84 | 7.2 | 0
6 | 19 | 1 | 11.8 | 81 | 6.6 | 0
6 | 19 | 2 | 11.8 | 80 | 7.7 | 0
6 | 19 | 3 | 11.4 | 80 | 4.6 | 0
6 | 19 | 4 | 11.4 | 77 | 6.1 | 0
6 | 19 | 5 | 11.5 | 76 | 5.6 | 0
6 | 19 | 6 | 11.6 | 75 | 6.1 | 0
6 | 19 | 7 | 11.7 | 75 | 6.6 | 0
6 | 19 | 8 | 11.9 | 75 | 5.6 | 24
6 | 19 | 9 | 12.5 | 75 | 5.6 | 102
6 | 19 | 10 | 13.1 | 75 | 5.6 | 216
6 | 19 | 11 | 13.5 | 76 | 5.1 | 265
6 | 19 | 12 | 13.8 | 74 | 9.2 | 347
6 | 19 | 13 | 13.8 | 73 | 7.7 | 180
6 | 19 | 14 | 13.3 | 75 | 6.6 | 457
6 | 19 | 15 | 13.1 | 74 | 6.1 | 139
6 | 19 | 16 | 12.4 | 77 | 6.6 | 14
6 | 19 | 17 | 12 | 76 | 6.1 | 0
6 | 19 | 18 | 11.6 | 78 | 5.6 | 0
6 | 19 | 19 | 11.6 | 78 | 6.1 | 0
6 | 19 | 20 | 11.1 | 79 | 4.1 | 0
6 | 19 | 21 | 10.8 | 81 | 2.5 | 0
6 | 19 | 22 | 10.2 | 83 | 1.5 | 0
6 | 19 | 23 | 9.6 | 88 | 3 | 0
6 | 20 | 0 | 9.6 | 89 | 3.6 | 0
6 | 20 | 1 | 9 | 89 | 4.1 | 0
6 | 20 | 2 | 8.7 | 89 | 3 | 0
6 | 20 | 3 | 8.3 | 90 | 3 | 0
6 | 20 | 4 | 8 | 92 | 2 | 0
6 | 20 | 5 | 8.3 | 92 | 1 | 0
6 | 20 | 6 | 7.8 | 89 | 1.5 | 0
6 | 20 | 7 | 7.9 | 90 | 1.5 | 3
6 | 20 | 8 | 8.5 | 90 | 3 | 102
6 | 20 | 9 | 10.1 | 86 | 4.6 | 438
6 | 20 | 10 | 10.4 | 82 | 4.6 | 606
6 | 20 | 11 | 11.3 | 82 | 5.1 | 521
6 | 20 | 12 | 12 | 76 | 5.1 | 454
6 | 20 | 13 | 13.4 | 69 | 7.7 | 674
6 | 20 | 14 | 13.3 | 68 | 8.7 | 419
6 | 20 | 15 | 12.3 | 74 | 6.6 | 211
6 | 20 | 16 | 11.5 | 75 | 7.2 | 67
6 | 20 | 17 | 11.4 | 77 | 6.1 | 0
6 | 20 | 18 | 11.4 | 77 | 6.6 | 0
6 | 20 | 19 | 11.2 | 79 | 6.1 | 0
6 | 20 | 20 | 10.3 | 80 | 5.6 | 0
6 | 20 | 21 | 10.3 | 80 | 6.1 | 0
6 | 20 | 22 | 10.3 | 80 | 7.7 | 0
6 | 20 | 23 | 10.4 | 79 | 8.7 | 0
6 | 21 | 0 | 10.5 | 77 | 9.2 | 0
6 | 21 | 1 | 10.7 | 77 | 8.7 | 0
6 | 21 | 2 | 10.7 | 77 | 8.2 | 0
6 | 21 | 3 | 10.9 | 75 | 7.7 | 0
6 | 21 | 4 | 11.3 | 72 | 8.7 | 0
6 | 21 | 5 | 11.7 | 71 | 9.2 | 0
6 | 21 | 6 | 12 | 70 | 10.8 | 0
6 | 21 | 7 | 12.4 | 70 | 9.2 | 0
6 | 21 | 8 | 12.9 | 69 | 8.7 | 20
6 | 21 | 9 | 12.7 | 73 | 9.2 | 56
6 | 21 | 10 | 13.4 | 74 | 9.2 | 105
6 | 21 | 11 | 13 | 78 | 12.3 | 60
6 | 21 | 12 | 13.2 | 79 | 9.7 | 86
6 | 21 | 13 | 13.1 | 81 | 8.2 | 80
6 | 21 | 14 | 12.7 | 86 | 5.1 | 111
6 | 21 | 15 | 12.7 | 87 | 7.2 | 69
6 | 21 | 16 | 12.8 | 88 | 8.2 | 23
6 | 21 | 17 | 12.7 | 88 | 7.2 | 0
6 | 21 | 18 | 13.1 | 88 | 8.2 | 0
6 | 21 | 19 | 13.1 | 88 | 6.6 | 0
6 | 21 | 20 | 13.2 | 86 | 7.2 | 0
6 | 21 | 21 | 12.9 | 87 | 5.6 | 0
6 | 21 | 22 | 12.6 | 90 | 5.6 | 0
6 | 21 | 23 | 12.7 | 87 | 5.6 | 0
6 | 22 | 0 | 12.4 | 86 | 4.1 | 0
6 | 22 | 1 | 12 | 83 | 5.1 | 0
6 | 22 | 2 | 11.8 | 82 | 5.6 | 0
6 | 22 | 3 | 11.5 | 82 | 5.1 | 0
6 | 22 | 4 | 11.1 | 83 | 3 | 0
6 | 22 | 5 | 10.9 | 86 | 4.1 | 0
6 | 22 | 6 | 10.4 | 86 | 2.5 | 0
6 | 22 | 7 | 10.6 | 87 | 1.5 | 0
6 | 22 | 8 | 11 | 87 | 0.5 | 20
6 | 22 | 9 | 11.7 | 84 | 1 | 59
6 | 22 | 10 | 12.5 | 82 | 0 | 207
6 | 22 | 11 | 12.8 | 75 | 6.6 | 329
6 | 22 | 12 | 13.1 | 71 | 9.2 | 494
6 | 22 | 13 | 13.1 | 69 | 11.3 | 326
6 | 22 | 14 | 12.7 | 71 | 11.8 | 573
6 | 22 | 15 | 12.3 | 69 | 8.2 | 325
6 | 22 | 16 | 10.9 | 78 | 7.2 | 86
6 | 22 | 17 | 10.4 | 82 | 6.1 | 0
6 | 22 | 18 | 9.9 | 84 | 6.1 | 0
6 | 22 | 19 | 9.7 | 84 | 4.6 | 0
6 | 22 | 20 | 9.6 | 83 | 4.6 | 0
6 | 22 | 21 | 9.7 | 83 | 4.1 | 0
6 | 22 | 22 | 10 | 82 | 4.1 | 0
6 | 22 | 23 | 9.5 | 84 | 3.6 | 0
6 | 23 | 0 | 9.2 | 81 | 3 | 0
6 | 23 | 1 | 8.9 | 80 | 2 | 0
6 | 23 | 2 | 8 | 83 | 2 | 0
6 | 23 | 3 | 7.6 | 85 | 2 | 0
6 | 23 | 4 | 7 | 87 | 2 | 0
6 | 23 | 5 | 7.4 | 88 | 2.5 | 0
6 | 23 | 6 | 7.3 | 88 | 2 | 0
6 | 23 | 7 | 7 | 89 | 2 | 3
6 | 23 | 8 | 7.4 | 86 | 1.5 | 79
6 | 23 | 9 | 9.5 | 83 | 1 | 461
6 | 23 | 10 | 11.1 | 75 | 0 | 545
6 | 23 | 11 | 11.7 | 68 | 2.5 | 698
6 | 23 | 12 | 11.8 | 63 | 2.5 | 753
6 | 23 | 13 | 12 | 63 | 3 | 631
6 | 23 | 14 | 11.8 | 62 | 3.6 | 556
6 | 23 | 15 | 11.5 | 66 | 3.6 | 256
6 | 23 | 16 | 9.5 | 72 | 4.1 | 120
6 | 23 | 17 | 8.3 | 77 | 4.6 | 0
6 | 23 | 18 | 8.4 | 75 | 3.6 | 0
6 | 23 | 19 | 8.2 | 75 | 2.5 | 0
6 | 23 | 20 | 7.7 | 77 | 2.5 | 0
6 | 23 | 21 | 7.5 | 80 | 2.5 | 0
6 | 23 | 22 | 8.2 | 79 | 1.5 | 0
6 | 23 | 23 | 8.6 | 76 | 5.1 | 0
6 | 24 | 0 | 7.3 | 76 | 4.6 | 0
6 | 24 | 1 | 7.6 | 76 | 5.1 | 0
6 | 24 | 2 | 8.2 | 75 | 7.2 | 0
6 | 24 | 3 | 8.9 | 73 | 6.6 | 0
6 | 24 | 4 | 9.5 | 70 | 8.2 | 0
6 | 24 | 5 | 9.8 | 71 | 5.6 | 0
6 | 24 | 6 | 10 | 73 | 4.6 | 0
6 | 24 | 7 | 9.3 | 76 | 2.5 | 0
6 | 24 | 8 | 9.4 | 76 | 1 | 23
6 | 24 | 9 | 10.5 | 70 | 1 | 289
6 | 24 | 10 | 10.9 | 67 | 5.1 | 555
6 | 24 | 11 | 10.4 | 70 | 10.3 | 185
6 | 24 | 12 | 10.4 | 70 | 11.3 | 105
6 | 24 | 13 | 9.8 | 69 | 11.3 | 97
6 | 24 | 14 | 9.3 | 67 | 11.8 | 116
6 | 24 | 15 | 9 | 70 | 10.8 | 180
6 | 24 | 16 | 8.2 | 69 | 9.7 | 25
6 | 24 | 17 | 8.4 | 70 | 9.2 | 0
6 | 24 | 18 | 8.2 | 68 | 9.2 | 0
6 | 24 | 19 | 8.1 | 67 | 8.2 | 0
6 | 24 | 20 | 7.9 | 68 | 8.2 | 0
6 | 24 | 21 | 7.9 | 68 | 7.7 | 0
6 | 24 | 22 | 7.7 | 66 | 6.6 | 0
6 | 24 | 23 | 7.4 | 67 | 7.2 | 0
6 | 25 | 0 | 7.3 | 66 | 3.6 | 0
6 | 25 | 1 | 7.2 | 66 | 5.6 | 0
6 | 25 | 2 | 6.8 | 68 | 2 | 0
6 | 25 | 3 | 6.8 | 66 | 3 | 0
6 | 25 | 4 | 6.9 | 64 | 2.5 | 0
6 | 25 | 5 | 6.7 | 67 | 2 | 0
6 | 25 | 6 | 6.6 | 67 | 2.5 | 0
6 | 25 | 7 | 6.3 | 69 | 2 | 0
6 | 25 | 8 | 6.9 | 69 | 2 | 26
6 | 25 | 9 | 7.5 | 69 | 2 | 66
6 | 25 | 10 | 8.3 | 66 | 2 | 128
6 | 25 | 11 | 8.5 | 65 | 2.5 | 161
6 | 25 | 12 | 8.8 | 66 | 3 | 217
6 | 25 | 13 | 9.1 | 66 | 3 | 251
6 | 25 | 14 | 8.8 | 69 | 5.6 | 160
6 | 25 | 15 | 8.3 | 71 | 7.7 | 48
6 | 25 | 16 | 8.2 | 72 | 9.2 | 40
6 | 25 | 17 | 8 | 71 | 10.3 | 0
6 | 25 | 18 | 7.5 | 77 | 11.8 | 0
6 | 25 | 19 | 6.4 | 83 | 15.4 | 0
6 | 25 | 20 | 6.4 | 83 | 15.4 | 0
6 | 25 | 21 | 6.6 | 77 | 15.4 | 0
6 | 25 | 22 | 6.9 | 69 | 14.9 | 0
6 | 25 | 23 | 6.6 | 69 | 12.8 | 0

## house_req
| $/W |  | $/Ahr
Wind | 6.64 | Storage | 5.6
Solar | 2.6
Initial Solar
House | daily usage (kWh) | Peak Hrs | PV (kW) | PV cost ($) | storage (Ahr) | storage cost ($) | Total cost ($) | unserviced (%)
2 | 17.88 | 2.1489 | 8.3207 | 21633.8253 | 74.5 | 417.2 | 22051.0253 | 12.72
3 | 19.78 | 2.1489 | 9.2049 | 23932.7217 | 82.4167 | 461.5333 | 24394.255 | 15.73
4 | 16 | 2.1489 | 7.4458 | 19359.1278 | 66.6667 | 373.3333 | 19732.4611 | 15.88
5 | 39.59 | 2.1489 | 18.4237 | 47901.7418 | 164.9583 | 923.7667 | 48825.5085 | 5.997
Initial Wind
House | daily usage (kWh) | Peak Hrs | Turbine (kW) | turbine cost ($) | storage (Ahr) | storage cost ($) | Total cost ($) | unserviced (%)
2 | 17.88 | 9.4383 | 1.8944 | 12578.8754 | 74.5 | 417.2 | 12996.0754 | 4.672
3 | 19.78 | 9.4383 | 2.0957 | 13915.5568 | 82.4167 | 461.5333 | 14377.0902 | 6.8
4 | 16 | 9.4383 | 1.6952 | 11256.2644 | 66.6667 | 373.3333 | 11629.5977 | 7.906
5 | 39.59 | 9.4383 | 4.1946 | 27852.2191 | 164.9583 | 923.7667 | 28775.9858 | 2.596